USB-9219 Ch-Ch Isolation Multifunction DAQ 4 SE/4 DI 100 S/s/ch 24 bits $ 1,199

USB-9229, USB-9239 Ch-Ch Isolation DAQ 4 DI 50 kS/s/ch 24 bits $ 1,199

USB-6289, USB-6289 Mass Term Multifunction DAQ 32 SE/16 DI 625 kS/s 18 bits 4 2.86 MS/s 16 bits 48 DIO TTL 1 MHz $ 2,499

USB-6229 BNC Multifunction DAQ 16 SE/16 DI 250 kS/s 16 bits 4 833 kS/s 16 bits 48 DIO TTL 1 MHz $ 1,999